
乌 镇   拓 家 硷 村村农村季节性供水 应急预案

[bookmark: _GoBack]	拓 家 硷  村属   乌  镇管辖，全村有人口  337     户 850  人(常驻人口  89   户   161  人),其中建档立卡 贫困户    61 户   122  人。为了确保我村安全饮水达标， 即水质符合国家卫生标准、生活用水量每人每天20升以上、 供水到户或取水往返时间不超20分钟、供水保证率95%以上， 根据镇政府农村供水应急预案要求，结合我村具体实际，特 制定本预案。
一、整体工作思路
按照县、镇两级脱贫攻坚要求和农村饮水安全达标四项 标准，重点做好季节性缺水供水应急预案，建立拓家硷村饮 水安全管护管理办法，明确村书记为管护第一责任人，落实 具体管护人员，明确管护组织成员的职责、权利和义务，设 实行收缴水费制度，形成农村供水长效运行机制，从而提高 村民生活水平，促进村级经济健康发展。
二、供水应急方案
1 、应急领导小组：
成立拓家硷村饮水安全应急领导小组，组成人员如下： 组长：拓化龙(村书记)
副组长：王鑫鑫

成员由闫保利拓崔利、高蓉蓉等人员组成，
领导小组下设办公室，办公地点设在村委会，办公室主任由 村会计张生鹏担任。
2、分工、职责：
(1)、领导小组职责：
及时掌握本村供水动态，重点排查季节性缺水问题，一 旦出现缺水或断水现象，要立即向镇政府和县水利局报告， 在镇级供水领导小组指挥下，具体处置村级饮水安全应急事 件。同时，全面负责村级日常供水管护管理工作，制定收缴 水费制度，保证工程长效、安全运行。
(2)、办公室职责：
具体负责本村饮水安全事件信息的收集和上报，定期检 查饮水工程设施运行情况，及时排查安全隐患；及时传达县、 镇两级和水利部门的有关政策、文件精神，报告具体事务执 行情况，宣传计划用水、节约用水，负责村内季节性缺水农 户储存、送水工作。
(3)、成员职责：根据村级饮水安全应急领导小组的 分工及安排，随时实地排查问题，尽量就地解决问题，如无 法就地解决的，及时通报村书记或村主任，寻求解决办法， 保证农村日常供水正常运行。
三、应急处置
(一)日常性应急

(1)、夏季应急：
首先是制定村级饮水安全管护办法，村书记是村级管护 第一责任人，要落实具体管护人员和工资待遇。管护人员要 对供水设施定期检查、定期维护，并做好管护日记，记录管 护事务；
合理收取水费，收取的水费主要用于电费、管护人员工 资、工程维修等费用的支出，要禁止浇园子现象，一旦发现， 将严肃处罚、处理。
(2)、冬季应急：
一是因入户管网自建挖深不够，造成冬季水管受冻的， 按照自建、自有、自用、自管的原则，自行设法解决；二是 主管网受冻的，应及时报告县水利部门，实施工程措施给以 解决；三是因土石山区水管无法填埋造成冬季缺水的，动员 群众采取事先储水备用，备用水不足时，由镇、村两级统一 送水到村到户，实行再储水，再备用，保证冬季群众生活用 水不受影响。
(3)、其他：
为发扬邻里邻家互帮互助的传统美德，对于长期外出打 工、短期居住的个别群众或取水不方便的孤寡老人，采用动 员邻里亲属帮助完成自来水入户或者与邻居签订供水协议， 通过一户两用一个供水井的方式解决，使居住分散、供水条 件无法实现的特殊吃水困难群众也有安全饮水。

(二)突发性应急
突发性断水因洪水、雷电等突发性事件造成断电、断水， 由专管人员上报应急领导小组，确定解决方案，恢复村民饮 水。若暂时无法解决的，及时上报乡(镇),由镇、村两级组 织送水到村到户。同时，乡镇联合村组，提出具体实施方案， 尽早恢复村民用水。确实无法解决的，上报水行政主管部门 予以解决。
突发性水污染因化工厂、气井等突发性事件造成水污 染，群众应停止饮水并逐级上报。同时由镇、村两级组织送 水到村到户。
四、日常管护
按照镇上要求，落实管护人员，负责日常运行、维修、 管护等工作，制定村级饮水安全管护管理办法，明确管护责 任人、管护人的职责、权利和义务，定期收缴水费，全面做 好村级日常管护工作。
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