附件1
拓家硷村屋顶光伏项目排查底数统计表

填报单位(盖章):拓家硷村村民委员会 填报人：高蓉蓉  联系电话：  18729423582        填报日期：  2026  年  9  月 23   日

	序号
	村(社区)名称
	项目业主
	地址(详细到 组1厂区)
	项目类型(户 用/企业)
	建设规模
(kW)
	建设状态(在 建/已投运)
	是否完成备案
	是否完成竣工 验收
	备注

	1
	拓家硷
	王双喜
	南沟背沟
	个人旧窑洞脑畔上
	60
	已投用
	是
	是
	旧窑不住人

	2
	拓家硷
	办公室房顶
	南沟办公室
	村集体经济
	60
	已投用
	是
	是
	[bookmark: _GoBack]办公室移至拓家硷村，此地现在未办公

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
填报说明：
1.项目类型：户用为居民个人屋顶光伏；企业为厂房、合作社等经营主体屋顶光伏。
2.建设状态分为在建、已投运两类。
3.是否完成备案、是否完成竣工验收栏填写“是/否”。
4.备注栏可标注特殊情况，如老旧房屋安装、存在风险苗头、未并网等情况。





附件2
拓家硷村	 村屋顶光伏安全隐患排查及整改台账
填报单位(盖章):            填报人：    高蓉蓉   联系电话：  18729423582        填报日期： 2026  年  9  月   23 日

	


序号
	

业主姓名 /单位
	


详细地址
	
隐患类别(屋面结 构/电气安全/施
工运维/手续台
账 )
	

隐患具体
问题描述
	

隐患等级
(一般/ 重大)
	

整改责任
主体
	


整改措施
	


整改期限
	整改完成
情况(未
整改/整
改中/已 完成)
	


复核人
	


复核时间
	


备注

	1
	王双喜
	拓家硷南沟背沟
	无隐患
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	拓家硷
	南沟办公室房顶
	无隐患
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
填报说明：
1.隐患类别：从屋面结构、电气安全、施工运维、手续台账四类选择填写；
2.隐患等级：一般隐患指可即时处置风险；重大隐患指屋面荷载不足、支架严重松动锈蚀、电气短路起火风险、防雷接地失效等，可造成人员伤 亡、设备坠落事故的隐患；
3.整改完成情况：未整改/整改中/已完成，重大隐患未完成整改要落实停用、断开并网等管控措施，在备注注明；
4.实行闭环管理，整改完成必须由复核人签字确认，填写复核时间后方可销号。



